2025年淮安市企业技术需求汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触式铁矿浆流量计 | - 非接触式测量铁矿浆流量，支持多种管径铁矿浆管道的流量测量；对测量的流量数据进行滤波、修正，减少干扰因素对测量结果的影响；精度达到±0.5%；具备较强的抗电磁干扰、抗振动干扰能力。 | 江苏红光仪表厂有限公司 |
| 2 | 高温高真空环境下差压测量 | - 具备高温耐受与温度补偿功能；具备高真空密封保护功能；差压测量精度需达到±0.2% FS，在全量程范围内精度偏差需保持一致。 |  |
| 3 | 微小压力差的测量 | 恶劣工况下使用双法兰测量，量程0-1kPa，精度0.5%，过载能力500kPa，法兰DN50 |  |
| 4 | 固体颗粒流量计 | 具有优异的抗磨损与自适应校准能力：具有高精度浓度变化补偿与信号处理功能：具有防堵塞与自清洁设计。 |  |
| 5 | 高精度固体质量流量计 | - 针对悬浮密度的测量，固体（粉料）在线输送的悬浮密度是固体质量流量计测量的最大难度和最重要核心参数。采用了多组电极进行旋转扫描、超量采用和冗余计算，来提高测量精度； 粉料如果含水，会被几十倍的放大成固体的重量。因此要求在测量过程中，增加了对水分的测量和补充。需要精度在1%以内。 |  |
| 6 | 天然气涡街流量 | - 测天然气流速满足1-15m/s，精度1.5级，重复性0.3%，无需分段；具有湿度补偿功能，有一定的抗脏污能力；需要样机机并送检通过，现场试用验收合格，并申请或授权专利数不少于2-3个。 | 江苏华流仪表有限公司 |
| 7 | 热式气体质量流量计测量氢气模拟仿真（CFD） | - 需要提供氢气在不同温度、压力、湿度下的转换系数或曲线；优化热式测氢气零点电压以及温度差和流量对应关系的问题；对热式探头进行传热分析，优化探头结构；需要样机机并送检通过，现场试用验收合格并申请或授权专利数不少于2-3个。 |  |
| 8 | 智能HART575手操器 | 智能HART575手操器，可连接带有HART的设备进行通讯，带0-20mA、0-10V电压输入测量，带0-20mA输出等功能。 | 江苏菲尔德自动化仪表有限公司 |
| 9 | 地下室混凝土底板墙体抗渗性能现场测试仪研发 | 目前检测混凝土抗渗性能采用的是制作抗渗试件进行实验室内试验，达标后才允许施工。但实际上现场浇筑的混凝土地下室底板或墙板受浇筑时间、环境的影响，其抗渗性能与抗渗试件的质量不一致，造成地下室底板或墙板渗漏，需要开发一种提供现场检测仪器。 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 10 | 建筑外墙涂料施工层数及厚度测量仪研发 | 目前房屋建筑外墙涂料施工主要采用聚合物乳液+外墙用腻子的施工方法，外墙涂料分为底漆、中涂漆和面漆三类。在已完成的外墙面上鉴别涂料的施工层数成为难点，每种漆施工几层往往肉眼无法辨别。需要研发一种设备能识别不同涂料到底施工了层数及每层厚度。 |  |
| 11 | 再生聚酯切片技术改造项目-智能分选去除BPA | 每小时处理能力达3吨，可满足大规模连续化生产需求。在去除效果上，能将再生聚酯切片中的BPA含量降至0.5ppm以下，远优于行业标准和客户要求。 | 江苏佩浦高分子科技有限公司 |
| 12 | 再生聚酯切片技术改造项目-去除粉末 | 粉末残留含量控制在50mg/kg以下，大幅提升原料纯净度；有效改善切片的可纺性能，使纺丝断头率下降10%，纤维断裂强度提高至2.59 cN/dtex以上，线密度变异系数稳定在0.89%以内，各项指标均优于FZ/T 54046-2020标准要求。 |  |
| 13 | 拉弧智能电流传感器 | 适配光伏/储能/充电桩直流系统。突破高频宽带宽磁芯开发，解决拉弧信号捕捉难问题，适配不同场景（600V 光伏汇流箱、1500V 储能、750V 充电桩），构建全工况验证平台，实现技术产业化。申请专利3 项，制定企业标准1项。 | 江苏华尔信电器有限公司 |
| 14 | 智能漏电流传感器 | 适配直流系统安全防护。研发低功耗高精度敏感元件，解决mA级漏电流检测精度问题，优化抗干扰设计（电磁屏蔽、差分电路）与宽温适配，适配户外/高压场景；开发多场景（储能电池簇、充电桩直流侧、光伏逆变器）漏电流检测方案；推动技术落地与产业化。申请专利3 项，制定企业标准1项。 |  |
| 15 | U型科氏力质量流量计研发及产业化 | 现有电磁流量计，涡街流量计等设计生产技术，具有质量流量计传感器生产能力；合作开发U型科氏力质量流量计测量、控制和显示电路及系统软件，测量精度高于0.2级。 | 江苏横河集团有限公司 |
| 15 | 施工单位多维安全监管平台 | 文档管理功能，构建标准化安全文档体系；人员管理，精准管控关键岗位人员资质；特种设备管理，实现“一机一档”全周期管控；施工现场监控，全场景感知与智能预警；大屏实时监测：安全数据可视化中枢。申请专利1项、软著1项，样机一套，系统软件1套。 | 江苏博崴特电子科技有限责任公司 |
| 16 | 高精度智能温度传感器国产化研发 | 突破国外对高端温度传感器的技术垄断，满足化工、能源等领域对±0.1℃级精度的需求。 测量范围：-200℃~1200℃（分段覆盖）；长期稳定性：年漂移≤0.05℃；通信协议：支持HART/Modbus双模；国产化率：核心敏感元件（如铂电阻）自主化率≥90%。 | 江苏杰创科技有限公司 |
| 17 | 多参数集成化热工仪表开发 | 解决用户对流量、温度、压力一体化测量的需求，降低安装复杂度。集成参数：同步测量温度（-50~600℃）、压力（0~40MPa）、流量（0.5~50m/s）；数据融合误差：≤0.5%FS；防护等级：IP68，防爆认证（Ex dⅠICT6）；自适应校准：环境温度补偿误差≤±0.2%。 |  |
| 18 | 基于AI的预测性维护系统 | 通过智能化提升仪表运维效率，减少非计划停机。故障预警准确率：≥95%（基于历史数据训练）；支持设备类型：覆盖公司80%以上热工仪表产品；边缘计算能力：响应延迟≤200ms；兼容性：支持对接主流工业云平台（如MindSphere、阿里云工业大脑）。寿命周期：≥10年（高温环境下）。 |  |
| 19 | - 基于边缘计算的AI诊断流量计 | - 通过实时数据分析和故障预测，降低石化行业管道维护成本。诊断功能：识别堵塞、空管、气泡等6类异常（准确率≥98%）；边缘算力：支持TensorFlow Lite模型推理（响应时间≤100ms）；通信协议：兼容5G模组+有线冗余（PROFINET）。 |  |
| 20 | 超高温耐腐蚀压力变送器 | 针对冶金、石化行业极端工况，替代进口品牌。耐温范围：-196℃~800℃（短期峰值1000℃）；耐腐蚀性：耐受H2S、Cl-等介质（符合NACE MR0175标准）；过载能力：200%FS不损坏。 |  |

来源：淮安市电子学会

2025年10月2日