上海电子信息职业技术学院（上海电子工业学校）

货物验收办事指南

1.范围

本指南适用于上海电子信息职业技术学院资产管理处对于上海电子信息职业技术学院（上海电子工业学校）货物的验收和货物入库时需进行包装、数量、质量、技术文件的验收。

2．验收原则：

2.1 包装检验：货物的外包装应与合同规定相符。货物外包装不应出现破损。

2.2 数量检验：所有到库的货物应开箱（精密仪器或有特殊要求的货物除外）清点数量，并按实际数量在货物验收单上做好记录。

2.3 质量检验：所有倒库货物应按合同规定检验品名、规格、型号、图号及相关质量状况，并进行货物外观检验，技术文件验收，做好相应的记录

2.4 验收过程中发现以下情形：

a、包装破损、破碎、浸湿等不影响货物质量和性能的，可做接收处理

b、货物质量有问题，技术文件、技术参数、品名、规格登记与合同不符合的，待鉴定后再做验收确认

3．验收流程说明：

验收流程包括大额（含大型）仪器设备验收与一般仪器设备验收

3.1 大额（含大型）仪器设备验收（附表1）

大额仪器设备分级主持验收：

（1）单价20万元人民币（含）～单价50万元人民币（不含）的仪器设备由各系部、二级学院主持验收，专家组成员不少于3人（校外专家至少1人），资产管理处、审计处派人员参加；

（2）合同总价50万元（含）～200万元人民币（不含）的仪器设备由资产管理处主持验收，专家组成员3～5人（校外专家至少2人）、资产管理处、审计处派人员参加；

（3）合同总价200万元人民币（含）以上的仪器设备由分管院领导主持验收，专家组成员3～5人（校外专家至少2人）、资产管理处、审计处派人员参加。

设备验收材料包括货物类设备和软件类设备：

（1）货物类设备验收材料包括：设备详细清单、附件清单、设备各项技术指标、投标文件、采购合同。

（2）软件类设备验收材料包括：软件设备清单、软件授权证书或（软件著作权证书、加密狗、软件账号等）、投标文件、采购合同。

验收合格后，项目建设部门编制《验收报告》，一式两份，经审核、签字后一份由使用部门保存，一份由资产管理处备案。

3.2 一般仪器设备验收（附表2）

一般仪器设备主持验收：

（1）合同总价3万元人民币（含）～50万元人民币（不含）的仪器设备由各单位主持验收，验收组成员不少于3人，资产管理处派人参加；

（2）合同总价50万人民币（含）～200万元人民币（不含)的仪器设备中，同一型号单个价值不超过1万元人民币的普通设备作一般仪器设备类验收（比如空调、课座椅、零星元器件等）。由各系部、二级学院主持验收，验收组成员不少于3人，资产管理处派人员参加。

设备验收材料包括货物类设备和软件类设备：

（1）货物类设备验收材料包括：设备详细清单、附件清单、设备各项技术指标、投标文件、采购合同。

（2）软件类设备验收材料包括：软件设备清单、软件授权证书或（软件著作权证书、加密狗、软件账号等）、投标文件、采购合同。

验收合格后，项目建设部门编制《验收报告》，一式两份，经审核、签字后一份由使用部门保存，一份由资产管理处备案。

# 附表1

# 上海电子信息职业技术学院（上海电子工业学校）

# 大型仪器设备安装和

# 大额仪器设备采购项目

# 验收报告

项 目 名 称

合 同 编 号

使 用 部 门

项目负责 人

合 同 金 额

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂号 |  |  |  |  |  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 |  | 元 |  |  |  | 外币 |  | 元 |  |  |  |  |
| 存放地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  | 使用方向 |  |  |  | 教学□ 科研□ |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  | 发票号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出口代理公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免税单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购入日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 到货日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 开箱日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备专管人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 （院部、系、中心或实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）外观、数量等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、包装是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、设备及附件外型有无碰撞、破损等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、主机、附件的型号、规格和数量等是否与合同、招投标文件、装箱单相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、随机资料如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）成套情况：（详细列出主机及主要附件、备件的名称、型号规格、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要附件及备件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要附件及 备件名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）安装调试过程中的情况：

（四）给定的功能、技术指标及实际测试达到情况，是否达到合同和招投标文件的要求（列明技术指标，附上设备自检、实际运行中反映技术参数的相关资料） 供 应 商 项 目 负 责人： 盖 章： 年 月 日 学校项目建设部门负责人： 盖 章： 年 月 日

| 验收综合评价 | 评价： 验收小组负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 收 小 组 成 员 | 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 职称职务 | 确认签字 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
| 审 计 处 意 见 | 审计人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 资 产 管 理 处 | 资产管理处盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实 物 照 片 |  |  |  |  |  |

说明：1. 使用人和资产管理处必须签字确认；

- 资产管理处凭此仪器设备验收单办理入库手续。

附表2：   上海电子信息职业技术学院（上海电子工业学校）一般仪器设备验收报告

立项项目名称：                           立项项目编号：                                   （进口免税证编号：               ）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  | 合同项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  | 放置地点 |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备 (明细清单附页） | 序号 | 品名 |  |  | 型号、规格 |  |  |  | 厂家 |  |  | 数量 |  |  |  | 单 价（元） |  | 是否合格 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 项目 | 设备到货的外包装是否完好 |  |  | 是 |  |  | 设备数量和附件是否与合同相符 |  | 是 |  |  | 设备技术性能是否与合同相符 |  |  |  | 是 |  |  |  |
|  | 随机资料 是否齐全 |  |  | 是 |  |  | 设备如有变更，是否得到批准 |  | 是 |  |  | 安装调试过程有无异常情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 验收 结果 | □ 验收合格。 □ 验收不合格，原因： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组 成员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人是否同意验收： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收组织人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 资产管理处（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附页：

| 设 备 明 细 清 单 | 序号1 | 品名 | 型号、规格 | 厂家 | 数量 | 单 价（元） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 使用人和资产管理处必须签字确认；

2. 资产管理处凭此仪器设备验收单办理入库手续。