## Sheet1
2020年度基建维修项目统计表
序号 | 项目名称 | 维修地点 | 维修内容 | 总投资（元） | 建安费（元）
1 | 奉贤校区生活区室外总体维修及电力扩容工程 |  |  | 24090000 | 18890000
2 | 奉贤校区中德教学区室外总体维修工程 | 中德教学区 | 1.道路雨水管道、雨水窨井新做 2.弱电管道预埋 3.道路新铺沥青柏油马路 4.给水总管、污水总管新做 5.道路侧石更换等维修 | 6780000 | 6180000
3 | 奉贤校区食堂屋面防水层维修工程 | 食堂 | 防水层与保温层 | 2770000 | 2313000
4 | 奉贤校区245号3幢、4幢学生宿舍楼维修工程 | 生活区 | 1.外墙修补粉刷 2.内墙修补粉刷 3.走廊面砖铺贴 4.断桥铝合金门窗安装 5.屋面防水保温层 6.卫生间墙地砖新铺、吊顶、卫生洁具、LED灯等维修 | 13102000 | 11620000
5 | 奉贤校区室内运动场地面维修工程 | 室内运动场 | 铺设硅PU塑胶地面 | 990400 | 847000
6 | 奉贤校区室外篮球场维修工程 | 室外篮球场 | 铺设硅PU塑胶地面 | 997500 | 875000
7 | 奉贤校区机械与能源学院实训室维修工程 | 技术A、B楼 | N503：机房改造地坪新做静电地板2.天棚新做铝扣板吊顶3.墙面电源插座面板更换4.LED灯安装5.配电箱更换（2组）6.地面安装插座（50个工位）。 S105：原轻钢龙骨隔墙拆除2.新砌砖墙（高同窗口平）3.砌筑砖墙处铺贴面砖4.新做轻钢龙骨石膏板隔墙5.此区域周边墙体及天棚修补粉刷。 | 258700 | 225000
8 | 奉贤校区通信与信息工程学院实训室维修工程 | 教学1号楼、技术B楼 | 教学1号楼楼梯栏杆；S楼四层走廊地坪与房门 | 518300 | 443000
9 | 奉贤校区电子技术与工程学院实训室维修工程 | 技术B楼 | 智能工业中心：1.地坪采用PVC地板2.天棚采用石膏板与铝扣板吊顶3.拆除原风管并封堵4.墙面安装电源插座（单相）约50个工位5.地面安装地插（单相），具体数量未确定6.新做轻钢龙骨隔墙7.天棚照明灯具安装8.门厅东侧地坪采用PVC地板9.弱电及接口连接；S302：1.地面铺设静电地板2.墙面修补粉刷3.铝扣板吊顶4.LED灯安装 | 416500 | 356000
10 | 奉贤校区经济与管理学院实训室维修工程 | 教学2号楼 | 211/104/312/205/211/102室：地面铺设静电地板2.天棚铝扣板吊顶3.地面布置36个工位电源4.内墙修补粉刷油漆5.细木工板包消防管6.墙面安装软木板 | 627000 | 546000
11 | 奉贤校区设计与艺术学院实训室维修工程 | E楼 | 105、103、211室：1.地面铺设木质地板2.天棚铝石膏板吊顶3.内墙修补粉刷油漆4.地面安装40个工位电源，墙面安装空调电源5.天棚照明灯具安装 | 606000 | 528000
12 | 奉贤校区中德工程学院实训室维修工程 | F、G楼 | F107/102/103/108/111/204室：1.墙面粉刷、铝方通吊顶、LED灯安装；G111/212/108室：1.此房间包含G210房间2.墙面粉刷、PVC地板、铝方通吊顶3.地面安装电源、LED灯具安装；F111室：墙面粉刷、铝方通吊顶、LED灯安装 | 982000 | 855000
13 | 奉贤校区录编室维修工程 | 图书馆 | 更换静电地板、墙面铝板装饰、铝扣板吊顶、电源插座与LED灯具安装 | 294500 | 252000
14 | 奉贤校区污水处理站拆除工程 | 污水处理站 |  | 879200 | 758000