上海电子信息职业技术学院文件

沪电信职院〔2025〕25号

# 关于印发《上海电子信息职业技术学院大型仪器设备管理办法》的通知

各教学单位、职能部门：

现将《上海电子信息职业技术学院大型仪器设备管理办法》印发给你们，请结合本部门工作实际，认真研究执行。

附件：上海电子信息职业技术学院大型仪器设备管理办法

上海电子信息职业技术学院

2025年4月16日

# 附件： 上海电子信息职业技术学院大型仪器设备

# 管理办法

# 第一章  总 则

第一条 为加强学校大型仪器设备的管理，促进大型仪器设备资源的合理配置，提高大型仪器设备使用效益，更好地为教学科研提供服务，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》《上海电子信息职业技术学院（上海电子工业学校）教育收费管理规定》《上海电子信息职业技术学院科研管理办法》《上海电子信息职业技术学院固定资产管理办法》等文件的相关要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的大型仪器设备主要包括纳入学校固定资产管理的单台（套）账面原值在10万元及以上的教学科研设备和单台账面原值不足10万元但属于科技部统管的23种精密贵重仪器设备。

第三条 大型仪器设备配置要建立科学的立项论证、采购验收、管理职责、资源共享、有偿使用、绩效考评等运行机制，要以促进学校内涵发展为根本宗旨，以重点专业建设规划、学校实训室建设规划、重大科研项目规划为主要依据，做到统筹安排，合理布局，集中财力，节省资源，避免分散投资、重复配置、闲置浪费。

第四条 大型仪器设备使用管理坚持“统筹规划、专管共用、信息共享、发挥效益”的原则，鼓励大型仪器设备开放共享，在保证完成教学科研工作任务的前提下，可利用大型仪器设备从事协作研究、校内外有偿服务活动，提高其利用率，充分发挥使用效益。

# 第二章  管理职责

第五条 资产管理处是大型仪器设备的业务归口管理部门，其主要工作职责是：

（一）负责贯彻执行国家相关政策，研究制定学校大型仪器设备管理制度；

（二）负责全校大型仪器设备购置论证工作，组织单台（套）价值在50万元及以上的大型仪器设备购置可行性论证；

（三）会同有关部门建立大型仪器设备年度考核评价制度，组织开展大型仪器设备使用效益考核评价工作；

（四）负责大型仪器设备相关信息统计上报和信息发布工作；

（五）负责统筹协调大型仪器设备开放共享管理工作。

第六条 学校科研处、教务处、财务处、审计处等相关职能部门，按照各自职责，协同推动大型仪器设备开放共享工作，主要职责是：

（一）科研处负责科研类大型仪器设备立项中关于其科研领域及水平、项目负责人及承担项目情况等内容的审核，上海市研发公共服务平台信息发布与填报，并协助做好大型仪器设备使用效益考核评价工作；

（二）教务处负责教学类大型仪器设备立项中关于其专业领域及水平、项目负责人及承担项目情况等内容的审核，并协助做好大型仪器设备使用效益评价考核工作；

（三）财务处负责大型仪器设备服务收费标准的审核，服务收入的结算及分配管理，服务收入资金的使用监督等，并协助做好大型仪器设备使用效益评价考核工作；

（四）审计处负责对大型仪器设备使用共享相关工作进行审计监督。

第七条 二级单位是大型仪器设备管理与使用的主体责任部门，其主要工作职责是：

（一）落实学校大型仪器设备管理制度，组建大型仪器设备专业技术管理团队，统筹本单位大型仪器设备管理；

（二）建立本单位大型仪器设备管理领导小组，确定分管领导，配备专业的大型仪器设备管理人员；

（三）组织本单位单台（套）价值低于50万元的大型仪器设备购置可行性论证；

（四）负责本单位大型仪器设备日常管理、开放共享工作。

# 第三章  立项论证

第八条 大型仪器设备购置可行性论证（以下简称：大仪论证）是建设项目纳入学校项目库的前置条件，二级单位在项目申报中涉及大型仪器设备购置的应提供大仪论证材料，经归口业务管理部门组织评审后，纳入项目库。

第九条 二级单位应高度重视大仪论证工作，充分考虑现有教学科研设备条件、实验实训环境条件和师资条件，既要考虑科学性、前瞻性，又要考虑必要性、实用性、可行性，确保布局合理、技术先进、性能稳定，使用需求能够达到或超过定额机时，坚决避免小而全、重复建设等造成的资源浪费。

第十条 大仪论证过程中，二级单位应对设备购置及后续使用的各项要素，包括场地、人员、基础设施等，作出清晰、详尽且切实可行的安排。一旦出现以下情形，大仪论证将判定为不通过：

（一）在论证时，未能提供设备安装场地的有效落实证明，或场地的面积、空间结构、环境参数等物理条件，以及供电、供水、供气等配套基础设施，无法满足设备的基本安装与运行要求，致使设备长时间无法就位或正常运转。

（二）缺乏与设备操作、日常维护、故障维修等环节相匹配的专业人员配置计划，或是已规划的人员在数量、专业技能、资质认证等方面，与设备运行的实际需求存在较大差距，致使设备无法正常启用和持续稳定运行。

（三）二级单位需确保设备在全生命周期内，耗材采购、维修维护服务、保养零部件更换，以及因设备运行产生的大用量水电费等各项支出，均有明确、稳定的资金来源。在论证过程中，若无法提供可靠的资金保障方案和相关证明材料，大仪论证同样将判定为不通过。

第十一条 采购上海市政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的进口大型仪器设备，需进行进口产品论证，具体按照财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知执行。

# 第四章  采购与验收

第十二条 经学校批准购置的大型仪器设备，应纳入学校预算，按照《上海电子信息职业技术学院采购管理办法》实施采购。

第十三条 完成合同签订后，二级单位应按照《上海电子信息职业技术学院固定资产管理办法》规定进行验收。

# 第五章  日常管理

第十四条  大型仪器设备日常管理应严格执行“三定两严制度”。做到定点存放、定人操作和定期维护；严格遵守操作规程、严格交接手续。二级单位应制定管理、使用操作规程及维护保养办法，真实全面、及时准确填写《大型仪器设备使用记录》。

第十五条  大型仪器设备应建立完整的技术档案。档案内容包括产品出厂的技术资料、购置、验收、安装、调试、运行、维修保养、事故处理、报废处置等记录和相关资料，并及时报送资产管理处，资产管理处定期组织检查和考核。

第十六条  建立大型仪器设备的日常维修和保养制度。二级单位应采取有效措施，加强相关专业技术人员常态化的业务技能培训，提高其日常维修和保养能力；做到精心维护、定期检修与检测。

第十七条  因未经授权许可或违反使用操作规程等人为因素造成仪器设备损坏的，由使用人承担相应的维修费用。

第十八条 确因超过使用年限、技术落后、破损严重、运行维护费用过高而没有修复、使用价值的大型仪器设备可按学校相关规定申请报废处置。

# 第六章 共享管理与收费

第十九条 本办法中单台（套）账面原值在50万元及以上的大型仪器设备（涉密仪器设备除外），均应纳入开放共享范围，面向校内外开放共享服务。单台（套）账面原值低于50万元的大型仪器设备鼓励纳入开放共享范围。

第二十条 学校建立大型仪器设备开放共享管理平台（以下简称“共享平台”），向校内外用户提供大型仪器设备共享的信息查询、预约使用、使用统计等相关信息。

第二十一条 收费标准的制定和审批

（一）大型仪器设备开放共享服务的收费标准按照成本补偿和非营利性的原则制定。可参考本市同类设备技术服务的市场价格、通行标准或政策标准制定。

（二）收费标准由各二级单位制定，经二级单位党政联席会议审议，报财务处核准，按相关规定报主管部门备案后实施。

第二十二条 大型仪器设备共享服务实施分类收费。

（一）用于在校师生人才培养的，不收取费用；

（二）用于校内外共享服务的，按照收费标准收取费用（财政性资金支持的非科研项目除外）；

第二十三条 收费的结算

（一）开放共享服务收取的费用，统一结算至学校大型仪器设备开放共享收费专项账户，独立核算。

（二）所有收费实行学校和二级单位两级管理模式，并按照“收支两条线，学校统一核算”的方式进行管理。

第二十四条 收费的分配和使用

（一）收取的测试服务收入费用，70%结转至学校用于推进大型仪器设备开放共享相关工作，主要用于大型仪器设备维修、维护与更新升级、易损易耗配件购置、实验实训技术人员培训等。

（二）收取的测试服务收入费用，30%返还提供共享服务的二级单位，返还费用根据二级单位制订的相关共享服务管理规定使用，主要用于人员支出等费用。

（三）大型仪器设备优先服务校内师生培养，在满足校内需求的剩余时段，对外有偿共享。任何单位和个人不得以任何理由或形式私自收取共享服务的任何相关费用。

第七章  绩效考核

第二十五条 学校每年开展进行大型仪器设备使用效益考核评价，考核结果将作为学校经费主管部门批准二级单位新购仪器设备预算的重要参考依据。

# 第八章  附 则

第二十六条 本办法由资产管理处负责解释。

第二十七条 本办法自颁布之日起施行。

上海电子信息职业技术学院办公室      2025年4月16日印发